III. Гарантия

Микроскоп проверен отделом технического контроля по техническим условиям и чертежам и признан годным.

Неисправности прибора, обнаруженные в течении одного года со дня приобретения потребителем ( но не позднее полутора лет со дня отгрузки со склада предприятия), устраняются предприятием при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Представитель  ОТК

«_____» ___________________ 200__г.

Тип. ЛОМО, зак. №5781. 13-V-02

ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Паспорт

Микроскоп биологический

дорожный

МБД-1

№_________

I. Основные данные

Увеличение ……………………….. 63-1350

Апертура конденсора ……………. 0,3 и 1,2

Механизм микрометрической

фокусировки:

цена деления шкалы от-

счетного барабана ……………… 0,002 мм

допустимый мертвый ход ……… 0,002 мм

Пределы перемещения тубуса

по вертикали ………………………. 0-50 мм

Пределы перемещения крон-

штейна с конденсатором ………….. 0-14 мм

Внешний вид

2

II. Комплект

- Микроскоп МБД-1 ……………….…..  1

- Объективы ахроматические

8 Х 0,20 ( в футляре) ……………....… 1

40 Х 0,65 ………………………….…...1

40 Х 0,75 (водная иммерсия) ……….  1

90 Х 1,25 (масляная иммерсия) …….. 1

3.     Окуляры Гюйгенса:

х7 ……………………………………... 1

х10 ……………………………………. 1

х 15 …………………………………… 1

4.     Зеркало ( на микроскопе) ………….... 1

5.     Светофильтр …………………………. 1

6.      Стекло матовое ……………………... 1

7.      Насадка монокулярная наклонная …. 1

8.       Капельница …………………………. 1

9.      Ключ с отверткой …………………… 1

10.    Шпилька …………………………….  1

11.    Колпачок насадки …………………... 1

12.    Салфетка …………………………….. 1

13.    Коробка ……………………………… 1

14.    Паспорт микроскопа МБД-1 ……….. 1

3